## 总工程量清单
高压电气设备预防性检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格/工作内容 | 单位 | 试验数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
1 | 户内干式变压器 | 10/0.4kV 1000kVA | 台 | 2
2 | 户内干式变压器 | 10/0.4kV 1250kVA | 台 | 15
3 | 户内干式变压器 | 10/0.4kV 1600kVA | 台 | 4
4 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4kV 630kVA | 台 | 21
5 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4kV 800kVA | 台 | 3
6 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 36
7 | SF6充气柜 | 10kV | 台 | 98
8 | 10kV 电缆 | 10kV | 回 | 26
小计

## 工程量明细
变压器清单 | [7 empty] | 高压柜清单 |  |  |  | 电缆回路清单
序号 | 位置 | 变压器组合 | 变压器容量 | 试验数量 | 变压器类型 | 备注 | 分支箱 | 序号 | 位置 | 试验数量 | 备注 | 序号 | 起始位置 | 终点位置 | 试验数量
1 | 立信楼变电所 | 2*1600 | 3200 | 2 | 干变 | F区10kV开关站 |  | 1 | F区变电所 | 5 | 充气柜，分支箱备用回路不做，出线变压器不做试验的回路不做 | 1 | 1#环网柜AH4(603) | F区开闭所AH20 | 1
2 | 梦6变电所 | 3*1250 | 3750 | 3 | 干变 |  |  | 2 | 校医院变电所 | 5 |  | 2 | 2#环网柜AH4(603) | F区开闭所AH1 | 1
3 | 泽苑7舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  | 6# | 3 | 立信楼变电所 | 6 |  | 3 | 3#环网柜AH4(603) | H区开闭所K2AH1 | 1
4 | 泽苑2饭箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  |  | 4 | H区变电所 | 7 |  | 4 | 3#环网柜AH5(603) | H区开闭所K1AH1 | 1
5 | 泽苑4舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  | 5# | 5 | 沁苑6实变电所 | 8 |  | 5 | 4#环网柜AH4(603) | H区开闭所AH11 | 1
6 | 泽苑3舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  |  | 7 | 致知楼变电所 | 10 |  | 6 | 4#环网柜AH5(604) | F区设备房AH2 | 1
7 | 泽苑3教AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  | 4# | 8 | 1#分支箱 | 6 |  | 7 | 4#环网柜AH5(605) | F区校医院变电所AH2 | 1
8 | 泽苑2教AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  |  | 9 | 2#分支箱 | 4 |  | 8 | H区开闭所K1AH3 | H变电所AH2 | 1
9 | 泽苑6舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  | 1# | 10 | 4#分支箱 | 6 |  | 9 | H区开闭所K1AH4 | 致美楼7#分支箱AH2 | 1
10 | 泽苑5舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  |  | 11 | 5#分支箱 | 6 |  | 10 | H区开闭所K1AH5 | 沁苑2实8#分支箱AH2 | 1
11 | 泽苑1舍AB座箱变 | 2*630 | 1260 | 2 | 油变 |  |  | 12 | 6#分支箱 | 6 |  | 11 | H区开闭所K1AH6 | 沁苑6实变电所AH2 | 1
12 | 校医院变电所 | 2*1000 | 2000 | 2 | 干变 |  |  | 13 | 7#分支箱 | 4 |  | 12 | H区开闭所K1AH7 | 健行楼变电所1AH2 | 1
13 | F区设备房变电所 | 2*1600 | 3200 | 2 | 干变 |  |  | 14 | 8#分支箱 | 3 |  | 13 | H区开闭所K1AH9 | 致知楼变电所AH2 | 1
14 | 致美楼箱变 | 2*800 | 1600 | 2 | 油变 | H区10kV开关站 | 7# | 15 | 9#分支箱 | 4 |  | 14 | H区开闭所K2AH3 | 沁苑1教10#分支箱AH2 | 1
15 | 沁苑一教B座 | 630 | 630 | 1 | 油变 |  |  | 16 | 10#分支箱 | 3 |  | 15 | H区开闭所K2AH4 | 沁苑7、8实9#分支箱AH2 | 1
16 | 沁苑6实变电所 | 4*1250 | 5000 | 4 | 干变 |  |  | 17 | 环网柜 | 15 | 4个环网柜，未接线的不做 | 16 | H区开闭所K2AH5 | 沁苑6实变电所AH7 | 1
17 | 致知楼变电所 | 4*1250 | 5000 | 4 | 干变 |  |  | 18 | 开闭所KYN28柜 | 36 | 3处开闭所，备用回路不做 | 17 | H区开闭所K2AH8 | 致知楼变电所AH9 | 1
18 | 沁苑7实、8实箱变 | 2*800 | 1600 | 2 | 油变 |  | 9# |  |  |  |  | 18 | F区开闭所AH3 | 泽苑1饭2#分支箱 | 1
19 | 沁苑1教A座 | 630 | 630 | 1 | 油变 |  | 10# |  |  |  |  | 19 | F区开闭所AH4 | 泽苑6舍1#分支箱 | 1
20 | H区设备房变电所 | 4*1250 | 5000 | 4 | 干变 | [6 empty] | 20 | F区开闭所AH5 | F区设备房AH3 | 1
[12 empty] | 21 | F区开闭所AH6 | F区校医院变电所AH3 | 1
[12 empty] | 22 | F区开闭所AH8 | 立信楼变电所1AH2 | 1
[12 empty] | 23 | F区开闭所AH14 | 泽苑2、3教4#分支箱AH2 | 1
[12 empty] | 24 | F区开闭所AH15 | 泽苑3、4舍5#分支箱AH2 | 1
[12 empty] | 25 | F区开闭所AH16 | 泽苑7舍6#分支箱AH2 | 1
[12 empty] | 26 | F区开闭所AH18 | 立信楼变电所1AH6 | 1